大禹节水集团2016年度

云南大禹节水科技有限公司

元谋节水灌区PCCP管

招

标

文

件

招标编号：DYCG-2016-AA-B-001号

招标内容：PCCP管

招标单位：云南大禹节水科技有限公司

大禹节水集团股份有限公司

二O一六年七月

前附表

| 编 号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | DYCG-2016-AA-B-001号 |
| 2 | 招标内容 | PCCP管 |
| 3 | 招标人 | 名 称：云南大禹节水科技有限公司 |
|  |  | 地 址：云南昆明 |
|  |  | 联系人：杨林文、何运文、马斌 |
|  |  | 电 话：13893755113 18089378166 18893573192 |
| 4 | 项目名称 | 云南元谋县节水灌区PCCP管采购 |
| 5 | 资金来源 | 自有资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 工程材料及安装技术指导、材料检验 |
| 8 | 供货日期及地点 | 按招标方发货通知单时间分批次供货 供货地点：云南省楚雄市元谋县附近投标方指定施工点 |
| 9 | 质量要求 | 合 格 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：生产制造厂家必须是依法注册登记，具有独立法人资格，取得生产资格且通过国家ISO质量管理体系认证的生产企业； |
|  |  | （2）财务状况：近三年各项盈利指标均上升，且现金流指标均为正现金流，流动资金充裕； |
|  |  | （3）供货能力：有充裕的库存以及齐全的规格型号； |
|  |  | （4）信誉情况：近三年内无产品质量重大事故，无公开被投诉，无违法，无违纪行为； |
|  |  | （5）其他要求：参加投标的生产厂家，请携带法人授权委托书、授权书、委托代理人身份证、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业生产许可批件、ISO质量管理体系认证等相关证件复印件，复印件加盖公章。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日前2天 |
| 14 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止前2天 |
| 15 | 分转、偏离 | 不允许 |
| 16 | 投标截止时间 | 2016年8月8日上午9时00分 |
| 17 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止前2天 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止前2天 |
| 19 | 投标有效期 | 开标之日起7日内 |
| 20 | 投标保证金 | 50万元 |
| 21 | 近年财务状况的年份要求 | 近两年 |
| 22 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年 |
| 23 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 24 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 按招标文件规定格式要求 |
| 26 | 投标文件份数 | 正本1份,副本1份。（单独密封电子版投标文件1套，其中报价部分必须为excel格式，格式必须按照招标方的格式要求进行填报 ） |
| 27 | 封套上写明 | （1）投标的项目名称具体标段编号； |
|  |  | （2）投标书封套加盖公司公章密封，在2016年8月8日上午9：00分（规定的开标时间）前不准启封； |
|  |  | （3）投标人的名称和地址。 |
| 28 | 递交投标文件地点 | 云南昆明 |
| 29 | 履约保证金 | 中标后投标保证金转为履约保证金 |
| 30 | 评分标准 | 根据质量与价格的比较 |
| 31 | 评标方法 | 用综合评分方法得分居多的投标单位为预中标单位 |
| 32 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 33 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年8月8日上午9时00分 |
|  |  | 开标地点: 云南昆明 |
| 34 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 奇数人 |
| 35 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |

# 第一部分   商务条款

# 第一章  招标邀请书

：

根据我公司云南元谋县节水灌区PCCP管采购需要，经集团公司研究决定，现就PCCP管采购进行公开招标，欢迎贵公司前来公开竞标。

招标编号：DYCG-AA-B-2016-001号

投标内容：PCCP管

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCCP管 | DN700 | 米 | 1759 | PN1.6MPa |
| 2 | PCCP管 | DN800 | 米 | 700 | PN1.0MPa |
| 3 | PCCP管 | DN800 | 米 | 500 | PN1.4MPa |
| 4 | PCCP管 | DN800 | 米 | 431 | PN1.6MPa |
| 5 | PCCP管 | DN800 | 米 | 6900 | PN2.0MPa |
| 6 | PCCP管 | DN1000 | 米 | 1435 | PN1.4MPa |
| 7 | PCCP管 | DN1200 | 米 | 2279 | PN1.4MPa |
| 8 | PCCP管 | DN1200 | 米 | 4558 | PN1.8MPa |
| 9 | PCCP管 | DN1200 | 米 | 2894 | PN2.0MPa |
| 10 | PCCP管 | DN1400 | 米 | 247 | PN1.4MPa |
| 合计 |  |  |  | 21703 |  |

# 第二章  投标人须知

1. 投标人

1.1投标人应详细阅读本招标文件的全部内容（包括说明、格式、条款、条件及技术要求）。不按照招标文件要求提供的投标文件，将按废标处理，其后果由投标人自己负责。

1.2费用承担：投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。

2. 招标文件

2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷、传真，下同）通知招标人。招标人只对在投标截止时间的2天前收到的要求答疑的问题予以答复。不得采取不正当手段向招标人私下探寻标底等相关情况。

2.2在投标截止时间前2天的任何时间，招标人可发书面补充通知修改招标文件内容

2.3上述补充通知将发给每一个购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人在每次收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知，否则所引发的一切后果均由投标人自负。

3. 投标文件的编制

3.1投标文件的组成

投标人应按照招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括：

（1）投标报价单；（2）授权委托书；（3）投标辅助资料；（4）资格审查资料。

3.2投标人所提供的所有资料必须清晰、真实可信，资质证明文件必须在规定的有效期以内，超过有效期或不清晰的资质证明文件招标人将在评标时做为废标处理。

3.3投标报价

3.3.1投标报价以单项物资、规格型号、数量及单位严格按照所在类物资招标清单进行填报，报价单严格按照招标文件提供的规定格式填写，不得自行增减，否则按投标文件具有重大偏差处理，视为废标。

3.3.2投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（包括包装物及零星物资装运费）和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

3.3.3投标人在投标截止日前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价。

3.3.4招标人不接受选择性报价，对每一个投标项目最多进行二次报价。

3.3.5 PCCP管出厂单价、运费、装卸费、技术安装指导、送检费用、税金等全部费用的一票制到货价格，报价中不包含以上费用等另报价的投标文件将直接淘汰。

3.3.6投标人的报价原则上在合同有效期内为固定不变价，但原辅料行情变动较大时，合作双方根据行情波动情况进行再次竞争性商谈。

3.4投标文件的份数和签署要求

3.4.1投标人应按规定内容、格式编制投标文件。投标文件一式2份，其中正本1份，副本1份。封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本不一致时，以正本为准。

3.4.2投标文件应使用A4复印纸打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和法定代表人（或委托代理人）签名。

3.4.3投标文件中若出现数字大写与小写不一致时，以大写为准。

3.4.4所递交的每份投标文件必须在文件左侧装订并胶封，不得使用活页装订，未按照规定装订的投标文件将按废标处理。

4. 投标文件的提交

4.1投标文件的密封与标记

4.1.1投标文件的正本和副本应分开装袋密封，不密封的投标文件无效。密封袋上应标有“正本”或“副本”字样。在所有的包装袋及外包装上应写明：

（1）招标人的名称；

（2）投标的标书名称及标段编号；

（3）在2016年8月8日上午9：00分（规定的开标时间）前不准启封；

（4）投标人的名称和地址。

4.1.2若投标人未按上述规定进行密封和标记，招标人将按废标处理并不接受任何解释，不承担因此而造成的任何责任。

4.2迟到的投标文件：在规定的投标截止时间后送达的投标文件，招标人将拒绝接收。

5. 开标

5.1开标

5.1.1招标人将于《投标人须知前附表》第33项规定的时间和地点公开开标，所有投标人应派授权代表参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派授权代理人或临时指派非授权代理人出席开标会议，则招标人可以宣布其已放弃投标。

5.1.2开标会上将公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其他需要宣布的内容。

6. 决标、中标通知和签订合同

6.1决标

6.1.1招标人按照招标文件各项规定对投标文件进行综合评比后，将选择具有以下条件的投标人中标；

（1）按招标文件规定的资格审查合格；

（2）投标报价对招标人有利；

（3）综合评比后的最优投标人；

6.1.2招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人做任何解释和说明。

6.2重新招标和招标中止

6.2.1经评审认为所有的投标人的投标文件均存在实质上不响应招标文件或投标报价均存在明显的不合理时，招标人有权否决所有投标，重新招标。

6.3中标通知

6.3.1在招标文件规定的有效期内或延长后的投标文件有效期内，招标人将以电话、短信、邮件或书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。

6.3.2招标人在向中标人发出通知的同时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

6.4签订合同

6.4.1中标人应在收到中标通知书后的2天内，双方通过邮件、传真签订合同手续。

6.4.2招标人有权对中标各标段物资的规格、数量、型号进行调整，并按中标单价及实际供货数量结算价款。

第二部分   技术条款

为保证生产质量，现将PCCP管主要技术参数说明如下：

各标段详细的技术条款和指标报名后，由招标人发送电子版给已报名的拟投标人。

（一）技术要求：

PCCP管结构型式：DN1200mm（含）以下管径为内衬式、DN1400mm管径为埋置式，所有管材均为双胶圈接口；

管道管径：DN700mm、DN800mm、DN1000mm、DN1200mm、DN1400mm

管道压力：Pn1.0-2.0MPa

管道覆土深度：不小于1000mm

（二）参考标准包括但不限于以下所列项目：

《预应力钢筒混凝土管》                 GB19685-2005

《混凝土强度检验评定标准》		             GBJ107-87

《预应力与自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈》JC/T 748-1996

《钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检测结果分析》	 GB/T15830-1995

《混凝土输水管试验方法》                GB/T 15345-2003

- （三）质量保证

当规定的标准与合同文件矛盾时，应在开标前向招标人提出澄清。

本次采购PCCP管使用年限至少20年，安全运行期间，不能出现任何质量问题，否则造成的一切经济损失由投标人承担。

- （四）标准的遵守

PCCP管道生产和检验应遵守GB/T19685-2005《预应力钢筒混凝土管》的规定。除非在合同文件中另有说明，无论何时在合同文件中涉及具体的专业标准和规范时，均应采用在投标时有效的相关标准和规范的最新版本或修订版本。

第三部分  投标文件格式

一、投标函

（ 招 标 人）    ：

（投标人全称）         授权  （全称代表姓名、身份证号码）、（职务职称）  为全权代表，参加你公司组织的  （项目名称）    招标活动，并对            进行投标。

我们仔细研究了你们的           号全部招标及合同文件，我们认为我们有能力也完全同意承担招标文件中所规定的投标人的全部责任和义务。

项目及标段：                           ；

投标报价总金额为人民币（大写）                     元；小写：             元。

假如我们中标，我们保证：

1、按照标书条款，依据你们的招标文件所要求时间、质量和其它一切要求提供合格的产品。

2、我们中标后，我们将完全按你们的要求提交投标保证金转化为我们的履约保证金，假如我们不执行合同协议，你们可以扣除履约保证金并要求我们予以赔偿。

3、我们同意遵守招标文件规定，本投标书的有效期为开标后   天，在这期间，本投标始终对我们有约束力，并可随时接受。

4、我们同意提供招标人要求的有关本次投标的其它任何资料。

5、我们理解，报价最低不是中标的唯一条件，无论中标与否，我们愿意承担由投标准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

6、无论中标与否，对于评标结果均不向招标人提出任何异议，也不要求任何解释。

投标人全称：           （公章）

法人或授权代表：

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：       _

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

三、法人授权委托书

（招标人）     ：

（投标人全称）    法定代表人           授权（被委托人姓名、职务）为全权代表，参加你们组织的     （项目名称）          招标采购活动，并代表我单位签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

被授权代表姓名：（打印）

职务：（打印）

详细通讯地址：（打印）

固定电话：（打印）

移动电话：（打印）

邮政编码：（打印）

投标单位全称：（打印）       （公章）

法人代表签字：（手写）

被委托人签字：（手写）

年   月   日

四、投标保证金交纳及使用承诺函

本人           (身份证号码：                            )现承诺如下：

一、愿交纳             投标保证金          元整人民币(大写：                   )，并在中标后转为履约保证金。

二、自觉遵守招标文件的有关规定。

三、若出现以下情形，同意招标人根据相关规定没收违规项目的投标保证

1、除不可抗力外、投标人在递交投标文件截止时间后至投标有效期内撤回投标文件的。

2、中标通知发出后，中标人放弃中标，或无正当理由不与招标人签订合同 的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或更改合同实质性内容的，或在招标 文件规定期限内拒不提交所要求的履约担保金的。

3、法律、法规及招标文件规定的其他情形。

4、投标人投标保证金缴纳单据复印件粘贴此处。

代表人(签字)：

五、投标货物报价表

- 投标报价表按照PCCP管清单的表格进行填写。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量(m) | 米重（Kg/m） | 单价(管道出厂含税价，元/m) | 运费（元/m） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCCP管 | DN700*1.6Mpa | 1759 |  |  |  |  | 使用年限至少20年 |
| 2 | PCCP管 | DN800*1.0Mpa | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | PCCP管 | DN800*1.4Mpa | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | PCCP管 | DN800*1.6Mpa | 431 |  |  |  |  |  |
| 5 | PCCP管 | DN800*2.0Mpa | 6900 |  |  |  |  |  |
| 6 | PCCP管 | DN1000*1.4Mpa | 1435 |  |  |  |  |  |
| 7 | PCCP管 | DN1200*1.4Mpa | 2279 |  |  |  |  |  |
| 8 | PCCP管 | DN1200*1.8Mpa | 4558 |  |  |  |  |  |
| 9 | PCCP管 | DN1200*2.0Mpa | 2894 |  |  |  |  |  |
| 10 | PCCP管 | DN1400*1.4Mpa | 247 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 21703 |  |  |  |  |  |

投标人全称：                            （公章）

法人或授权代表：

年   月   日

说明：

1. 表中价格均系人民币报价，若不填写内容，则招标人认为投标人已免除该项费用。

2. 以上价格为17%增值税专用发票一票结算，含配套胶圈（胶圈配比1:1.02），且送到招标人指定施工地点。

3. 结算方式：合同签订后5个工作日内预付30%的货款，货物供应完毕按照实际供货数量结算，同时中标人开具17%增值税专用发票，10个工作日后支付60%的货款，剩余10%的货款作为质保金，一年后无任何质量问题付清。

4. 投标人必须提供与投标标书一致的电子版的报价单。且报价单为WORD/EXCEL,可以编辑的，不能只是扫描件！投标文件报价单格式必须和招标文件的材料清单报价格式保持一致！

5. 物资采购清单为多页面时，投标人应逐页签字盖章。

六、投标单位概况表

投标项目名称：                               标书编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业性质 |  |
| 2 | 职工人数 |  |
| 3 | 技术人员数 |  |
| 4 | 高级技术人员数 |  |
| 5 | 固定资产（万元）原值/净值 |  |
| 6 | 流动资金 |  |
| 7 | 2014年销售收入 |  |
| 8 | 2014年实现利润 |  |
| 9 | 2015年销售收入 |  |
| 10 | 2015年实现利润 |  |
| 11 | 承担类似工程数量 |  |

投标人全称：                            （公章）

法人或授权代表：

年   月   日

注：1. 投标者应按照项目要求，准确真实地填写内容。

2. 无法用数字、符号表述的应用“有”或“无”填写。

七、投标货物情况报告

投标项目名称：                                标书编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书编号 |  | 数 量 |  |
| 质量情况 |  |  |  |
| 技术指标 |  |  |  |
| 主要特点 |  |  |  |
| 包装运输特点 |  |  |  |
| 运输方法 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |

投标人全称：                            （公章）

法人或授权代表：

年   月   日

注：根据物资分类，可多页填写。

七、投标货物近期的出厂检验报告、

市级/省级/国家级检验报告

1.附近期(近3个月内的)出厂的质检报告；

2.附市级/省级/国家级检验报告（一年内/有效期内的报告）

3.随车附带批次PCCP管的出厂证明书。（出厂证明书资料按照国标要求提供）

八、承诺书

- 1. 售后服务承诺书

- ★备注：售后服务承诺书中应包括：

- 单1、单位简介；2、售后服务承诺； 3、质保期内、外的保修方式和情况；4、就近售后服务网点及近期业绩主要用户名单（包括单位名称、产品名称、规格型号、联系人、联系电话等）；5、售后服务响应时间及到达用户维修现场时间；6、售后服务保障组织力量等各投标人认为还需补充的内容；等等。

投标单位(加盖公章)：_________________

法人代表或授权投标代表签字：___________

年     月     日

九、投标单位资格文件

（按照下列顺序装订，并且要加盖单位公章）

1、投标单位详细简介

2、营业执照副本（复印件）

3、税务登记证（复印件）

4、法定代表人身份证（复印件）

5、组织机构代码证（复印件）

6、法人单位出具的法定代表人身份证明（原件）

7、法定代表人授权委托书（原件、法人必须签字）

8、委托代理人身份证（复印件加盖投标人公章）

9、质量检测报告（复印件）

10、ISO质量管理体系认证（复印件）

11、近两年财务状况表

12、近三年业绩表

13、投标人信誉证明文件

14、投标人认为可以提交的其它资格文件

十、PCCP管采购合同模板

甲方：                                                       合同编号：

乙方：                                                       签订地点：

- 甲、乙双方根据国家有关法律法规，经过平等协商，就乙方在合约期内为甲方供应产品，达成如下协议：

一、产品名称、规格/型号、等级/牌号、单位、数量、金额：       签订时间：      年   月   日

| 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税含运费，管材胶圈配比1:1.02（以实际交货量为准） |
| 合计人民币金额（大写）： （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

二 、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件及期限：

1、乙方应保证所供PCCP管是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的国标要求。乙方承诺的质量保证期限内，应对由于材料的缺陷及服务而造成的任何不足或故障负全责。

2、根据国家检验标准或当地质量监督部门的检验结果（每批次按照检验标准进行检验验收），如果PCCP管的数量、质量或规格与合同不符，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，引起的一切损失由乙方承担。

3、合同条款中PCCP管的质量保证期均自相应批次PCCP管交货并通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于二十年。

4、乙方所供应PCCP管检验标准执行 GB19685-2005，每批次发货必须随车附带PCCP管材及胶圈的出厂检验报告和2016年度省级或市级检验报告。乙方安排现场技术指导直至正常通水运行。

5.随车附带批次PCCP管的出厂证明书。（出厂证明书资料按照国标要求提供）

三、交（提）货地点、方式：由乙方负责运输至甲方指定地点（云南省楚雄市元谋县附近甲方工地，收货人：马斌，18893573192 ），卸车费、二次转运费由甲方承担。

四、运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输；

五、合理损耗及计算方法：无；

六、验收标准、方法及提出异议期限：按理论重量计算，数量及外观质量异议10个工作日内提出；

七、结算方式及期限：分批发货和按照实际供货验收数量结算。双方合同签字盖章生效，合同签订后5个工作日内甲方预付30%的货款予乙方，货物供应完毕双方按照实际供货数量结算，同时乙方按照实际供货验收结算金额开具17%增值税专用发票，甲方10个工作日后支付60%的货款予乙方，剩余10%的货款作为质保金，一年后无任何质量问题付清。乙方收到甲方每批次发货通知单7日内确保货物交付项目指定地，若不能按时交付，乙方承担窝工等所有损失。

八、售后服务：按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

九、违约责任：

1、乙方不能准时按要求及时交货（第一批货物在合同签订5个工作日内不能交付的），或交货不合格从而影响甲方按工期计划正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担由此给甲方造成的一切额外损失（甲方的窝工损失、设备闲置、人员工资、公司信誉及其他赔偿要求）。

2、甲方凭乙方随车附带的出厂检验报告和2016年度省级或市级检验报告收货后，乙方按照甲方或现场监理抽检标准负责送样，并承担相关检测费用。

十、履约保证金：履约保证金（无息）将在最后一批货物供应完毕验收合格后5个工作日内退还乙方。

十一、解决合同纠纷的方式：双方在合同履行过程中就合同事项发生争议，应协商解决；协商不成的，依法向合同签订地法院起诉。

十二、其他的约定事项：本合同一式肆份，自双方签字盖章后生效，传真件同样有效。

十三、本合同未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决，并可另行签订补充合同，本合同的补充合同及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。